Elenco Consumabili, reagenti, test e strumenti originali per emogasanalizzatori ABL 835 GLA e ABL Flex 80

n.50 soluzione di lavaggio 600 ml.		cod.944-132

n.10 soluzione di calibrazione 1, 200 ml.cod.944-128

n. 6 soluzione di calibrazione 2, 200 ml.cod.944-129

n. 6 soluzione Cleaning+additivo		cod.944-126

n.12 cartuccia Cal Gas 1			cod.962-129

n. 5 Cartuccia Cal Gas 2			cod.962-170

n. 1 conf. kit membrane pO2		cod.942-064

n. 1 conf. kit membrane pCO2	 	cod.942-063

n. 1 conf. kit membrane Na		cod.942-062

n. 1 conf. kit membrane K		cod.942-059

n. 1 conf. kit membrane Ca		cod.942-060

n. 1 conf. kit membrane Cl		cod.942-061

n. 3 conf. kit membrane Riferimento	cod.942-058

n. 3 conf. kit membrane Lattato		cod.642-066

n. 3 conf. kit membrane Glucosio		cod.942-065

n. 1 conf. soluzione Calibrazione tHb	cod.942-021

n. 2 Hypochlorite solution			cod.943-906

n. 4 conf. Autocheck livello 1		cod.S7735

n. 4 conf. Autocheck livello 2		cod.S7745

n. 4 conf. Autocheck livello 3		cod.S7755

n. 4 conf. Autocheck livello 4		cod.S7765

n.30 contenitore scarico			cod.905-802

n. 6 filtro ventola			cod.924-073

n. 4 tubo pompa scarico			cod.842-326

n. 4 tubo pompa modulo elettrodi		cod.842-328

n. 2 tubo pompa soluzioni		cod.842-327

n. 6 guarnizione ingresso campioni		cod.902-668

n. 2 tubo ingresso campioni		cod.841-780

n.10 ABL 90 Flex solution pack		cod.944-157

n.10 SC 90 100/30 BGILYT/MET/OX+QC	cod.946-010

n. 1 conf. 250 pz. D957P-70x1 capillari 	cod.942-892

n. 1 conf. 250 pz. trappola x coaguli	cod.906-020