Scheda B - Prodotti richiesti

Lotto n. 3 -  Microinfusori adesivi (Patch Pump) con  sistema di gestione telecomandato

| Sezione 1 | Prodotti richiesti Nota: le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti possono anche essere diverse da quelle descritte, purché venga comunque garantita l'equivalenza funzionale. |
| --- | --- |
| Descrizione | Titolo: Microinfusori adesivi (Patch Pump) con sistema di gestione telecomandato Microinfusori del tipo tutto in uno: comprendenti serbatoio interno per insulina, cannula morbida e sistema di microinfusione (pompa). Sistema di infusione integrato, con meccanismo di inserimento automatico (gestito con telecomando). Di piccole dimensioni, leggero e adesivo. A gestione telecomandata, attraverso utilizzo di specifico Personal Diabetes Manager (PDM) Pos. 1) - Microinfusore/pompa - Caratteristiche tecniche generali: - precisione (accuratezza nell’erogazione, cioè percentuale di scarto dell’erogazione dell’insulina U100 dichiarata dal costruttore) < = 5% della velocità di flusso basale; - resistenza all’acqua IPX8 o superiore; - adesività forte e flessibile. Pos.2) - Personal Diabetes Manager - profili basali programmabili: minimo 3 - numero di velocità infusione basale impostabili per ciascun profilo: minimo 12 - velocità basale minima: 0,05 U/h - incremento della velocità infusione basale: 0,05 U/h - velocità di infusione basale temporanea programmabile in percentuale - tipo di bolo: normale/standard ad erogazione rapida e programmabile - calcolatore di bolo - memoria: non meno di 5000 registrazioni (90 giorni di dati) - distanza di comunicazione: non inferiore a 1,5 m circa, durante il funzionamento normale. Garanzia: minimo 4 anni Assistenza tecnica: assistenza telefonica tramite numero verde attivo 24 ore per 7 giorni alla settimana (all’Assistito e all’Azienda sanitaria: Centro prescrittore) 2. sostituzione o riparazione dello strumento in caso di malfunzionamento entro 48 ore dalla chiamata (con avviso al Servizio di Ingegneria clinica dell’Azienda Sanitaria, al Centro prescrittore) Confezione: Primaria singola di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali; confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari. Etichette: Secondo quanto previsto dalla normativa vigente. |
| Misure e Quantità | Pos. 1) Microinfusori adesivi / Patch pump Pos. 2) PDM | (Fabbisogno annuo presunto) Pezzi: 2.600 Pezzi: 20 |

Scheda B - Prodotti offerti

Lotto n. 3 - Microinfusori adesivi (Patch Pump) con  sistema di gestione telecomandato

| Sezione 2 (da compilare a cura della Ditta partecipante) Ditta partecipante …………………………………………………… Prodotto offerto |
| --- |
| N° Posizione e Denominazione prodotto (1)* | Fabbricante (2) | Codice prodotto attribuito dal Fabbricante (3) | N° di Repertorio (4) | Fornitore (5) | Codice prodotto attribuito dal Fornitore (6) | Misure/ confezionamento (7) | Codice di Classificazione CND (8) |
| Legenda: La Sezione 2 deve essere compilata dalla Ditta partecipante alla gara. (1) – Indicare il n° di posizione cui risponde l’offerta e il nome commerciale del modello del prodotto presente sul catalogo ufficiale; (2) - Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ; (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal Fabbricante; (4) - progressivo di Sistema attribuito al Dispositivo Medico (se esistente) = n° identificativo di iscrizione nel Repertorio / Banca dati ministeriale dei dispositivi medici di cui al Decreto Ministeriale 21 dic. 2009) . (5) - Denominazione del fornitore ( DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante); (6) - Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante); (7) - Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) disponibili e offerte e il n° pezzi /confezione. (8) - Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione (*) Allegare le schede tecniche dei singoli prodotti offerti |

DICHIARAZIONE:

Si attesta che, in ogni singola posizione di lotto interessata, i prodotti offerti rappresentano tutti i modelli di prodotto (nelle varie tipologie e misure) rispondenti alla descrizione della relativa posizione presenti nel Catalogo Ufficiale aggiornato depositato alla Camera di Commercio.

Data ………………..

Timbro e Firma leggibile

del legale rappresentante dell’Azienda

per sottoscrizione sezione 2 della Scheda B – Lotto 3

…………………………………………………….

SCHEDA C - Valutazione  (riservata alla Commissione giudicatrice)

| Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione, con assegnazione max di 40 punti totali. |
| --- |
| CRITERI VALUTATIVI | RANGE PUNTEGGIO | SOTTOCRITERI | RANGE PUNTEGGIO | PUNTI ASSEGNATI |
| Microinfusori: funzionalità | da 0 a 40 | 1) numero di profili basali programmabili oltre al minimo dei 3 richiesti nella sezione 1 | da 0 a 10 |  |
|  |  | 2) numero di velocità di infusione basale impostabili oltre le 12 richieste nella sezione 1 | da 0 a 10 |  |
|  |  | 3) visualizzazione sullo schermo di informazioni indicanti la quantità di insulina rimanente nel serbatoio | da 0 a 10 |  |
|  |  | 4) disponibilità di allarme bolo mancato/ interrotto | da 0 a 10 |  |
|  |  | PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO | ........... |